Arkusz Nr 1a

Zestawienie udokumentowanej działalności zawodowej

| L.p. | Wyszczególnienie projektów budowlanych Wyszczególnienie obiektów budowlanych Nazwy i adresy obiektów | Przedmiotu wykonywanych prac / robót | Parametry techniczne inwestycji lub projektowanych urządzeń | Okres działalności zawodowej w odniesieniu do obiektu od-do | Charakter czynności, pełniona funkcja techniczna | Inwestor / zleceniodawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1. | Budynek mieszkalny jednorodzinny Bielsko-Biała, ul. Harcerska dz. nr 2233/44 | Budynek Instalacje wewnętrzne: - źródło ciepła – kocioł gaz. - instalacja gazu - c.o. - woda - kanalizacja sanitarna - wentylacja mech. z odzyskiem ciepła | V = 730 m3 21 kW podłogowe i grzejnikowe Rekuperator V = 350 m3/h | od 20.01.2015 do 13.02.2015 | projektant | Inwestor Jan Kowalski |
| 2. | Sieć gazu śr/c wraz z przyłączami Suszec, ul. Ogrodowa dz. nr 1234/12, 1235/12, 1236/12 | Rozbudowa sieci śr/c PE - sieć gazu - przyłącza gazu 8 szt. | PE 40, L = 160 m PE 32, L = 36 m | od 10.02.2015 do 24.03.2015 | projektant | PSG sp. z o.o. Tarnów |
| 3. | Sieć wodociągowa z przyłączami Kryry, ul. Rzepakowa dz. nr 2230/123, 3235/15, 3235/16 | Rozbudowa sieci wodociągowej PE - sieć wodociągowa - hydranty - przyłącza wody 8 szt. | PE 63 – 125 L = 380 m 2 szt. PE 32, L = 52 m | od 15.03.2015 do 31.03.2015 | kierownik budowy | PIK sp. z o.o. Pszczyna |

Uwagi :

– kolorem niebieskim przedstawiono przykładowy sposób wypełnienia arkusza

– projektowane urządzenia to np. hydrofor, kocioł c.o. i c.w.u., pompa ciepła, stacja uzdatniania wody itp.